上海理工大学军工路334号校区

管理学院消防逃生演练方案

为强化学校师生教职员工的消防安全意识，掌握火场自救互助常识，提高校内部门协同能力，有效应对火灾事故发生，根据国家《消防法》、学校《安全防范工作责任书》要求，开展消防逃生演练，以实战检验预案有效性，提升整体防控处置能力。

**一、演练时间**

2019年6月18日（星期一），15:00时

**二、演练地点**

军工路334号校区，管理学院大楼

模拟起火点：4楼某强电间。

**三、组织领导**

1.总指挥：分管安全校领导

负责演练总体目的、要求制定。

2.组织策划：保卫处、管理学院、后勤管理处

负责演练项目沟通、协同、人员组织动员。

3.现场指挥：保卫处领导

对模拟火灾逃生演练过程进行组织指挥工作，负责下达模拟火灾逃生演练各项行动命令。

4.烟雾施放组：保卫处

负责消防疏散演练时施放消防疏散逃生演练专用烟雾弹工作。

5.灭火救援组：微型消防站队员

负责初期灭火，灭火器，水枪架设等。

6.疏散引导组：学院安全负责人与安全员、安保人员

负责组织人员疏散，对大楼进行清场。

7.安全警戒组：安保人员

负责划分警戒区域，控制人员进出。

8.物业管理组：物业管理人员

负责切断大楼着火点的上下两层电源，开启逃生门。

9.宣传报道组：学院、保卫处

负责对现场进行照相、摄像及后期宣传报道。

**四、组织实施过程**

（一）前期准备工作：

1.消防疏散逃生演练专用烟雾弹3枚（大楼3楼1枚，1楼2个楼梯口各一枚）；

2.临时对讲机2部（指挥员1部、烟雾施放组1部）；

3.警戒带3盒（用于三个大路口）保卫部（处）；

（二）人员逃生演习

1、15:00，总指挥下达消防疏散演练开始指令，烟雾施放组在3个烟雾弹预定施放地点施放烟雾弹；

2、15:01，学院师生发现烟雾后，先就近取用灭火器进行灭火，同时拨打保卫处值班电话55273874、55276080告知情况，请求支援；

3、15:02，微型消防队达到现场，进入大楼架设水带水枪（起火点就近取用）；大楼物业人员切断着火点上下两层电源，开启逃生门；疏散引导组指挥引导大家有序分流疏散，并逐层、逐间房间进行清场；安全警戒组拉设警戒带，控制人员进出现场；

4.15:02—15:05，人员疏散完毕，就近解散；

5.所有工作组收队集合，消防演练经验交流。

**五、疏散要求及注意事项**

1．高度重视、严格规范、精心组织、确保万无一失；

2．演练前要进行动员、宣传及教育，做好人员组织工作，务必做到使每一个人员都清楚消防演练中的注意事项及面对火情时的正确做法如：

 （1）逃生时尽可能用湿毛巾捂住口鼻，以防燃烧产生的浓烟及毒气，便于安全疏散。

 （2）疏散时要尽量降低重心，沿宿舍楼道及楼梯内墙体移动，要做到紧张有序疏散。

 （3）各楼层疏散时间要听从疏散引导员指挥，绝不能把演练当成游戏，撤离大楼后，迅速找到自己所在连队，集结待命。

 （4）听到火警演练发出的警报后，人员立即快速、安全的疏散，不能再收拾物品。

保卫部（处）

2019年6月14日